## Riassunto
tabella riassuntiva dei valori dei parametri
| impostato | [11 empty] | misurati | [10 empty] | derivati
| Cf [fF] | Vth [DAC] | Vth [mV] | Ifeed [DAC] | Ifeed [nA] | IBiasP1 [DAC] | IBiasP1 [uA] | IBiasP2 [DAC] | IBiasP1 [uA] | χ^2 | DoF | χ^2 ridotto | Vth*Cf - If*t0 |  | t0 |  |  | τ |  | If |  | Costante |  | Vth [mV] | eVth [mV]
|  |  | Vth [mV] | Ifeed [DAC] | Ifeed [nA] | IBiasP1 [DAC] | IBiasP1 [uA] | IBiasP2 [DAC] | IBiasP1 [uA] | χ^2 |  | χ^2 | P[0] | eP[0] | P[1] | eP[1] | P[1] | P[2] | eP[2] | P[3] | eP[3] | P[4] | eP[4]
40 MHz
standard | 2.4 | 60 | 614.8058 | 75 | 9.375 | 100 | 0.5 | 150 | 1.5 | 35.11 | 12 | 2.9258 | 1366 | 1.8 | -24.15 | 0.09 | 0.85 | 21.08 | 0.07 | 13.43 | 0.06 | -1746 | 2.1 | 434.0273 | 1.6624
2*Ifeed | 2.4 | 60 | 614.8058 | 160 | 20 | 100 | 0.5 | 150 | 1.5 | 73.24 | 12 | 6.1033 | 2346 | 15 | -25 | 0.1 | 0 | 25 | 0.42 | 33.55 | 0.21 | -3427 | 22 | 628.0208 | 17.3399
Ifeed/2 | 2.4 | 60 | 614.8058 | 40 | 5 | 100 | 0.5 | 150 | 1.5 | 6.5 | 12 | 0.54167 | 159 | 30 | -5.8 | 1.2 | 19.2 | 22.74 | 0.21 | 6.3 | 0.23 | -315 | 38 | 51.025 | 12.9028
Ifeed/4 | 2.4 | 60 | 614.8058 | 10 | 1.25 | 100 | 0.5 | 150 | 1.5 | 7.14 | 12 | 0.595 | 80 | 13 | -2.77 | 0.9 | 22.23 | 23.9 | 1.9 | 1.97 | 0.13 | -23.5 | 8.5 | 44.0042 | 5.5857
Vth*1.5 | 2.4 | 90 | 922.2087 | 75 | 9.375 | 100 | 0.5 | 150 | 1.5 | 119.7 | 11 | 10.8818 | 31 | 18 | 2.92 | 0.44 | 2.92 | 15.1 | 3.8 | 10.19 | 0.98 | -147 | 56 | 89.3417 | 13.9717
cambio Cf | 4 | 60 | 614.8058 | 75 | 9.375 | 100 | 0.5 | 150 | 1.5 | 16.88 | 12 | 1.4067 | 1234 | 5.7 | -22.15 | 0.68 | 2.85 | 18.81 | 1.2 | 11.59 | 0.55 | -1519 | 27 | 325.0158 | 52.6509
IBiasP/2 | 2.4 | 60 | 614.8058 | 75 | 9.375 | 50 | 0.25 | 75 | 0.75 | 29.53 | 12 | 2.4608 | 310 | 27 | -6.82 | 0.98 | 18.18 | 22.5 | 1.4 | 10.27 | 0.56 | -638 | 64 | 244.7042 | 49.5776
IBiasP*2 | 2.4 | 60 | 614.8058 | 75 | 9.375 | 200 | 1 | 300 | 3 | 61.51 | 10 | 6.151 | 259 | 5.8 | -8.71 | 0.15 | 16.29 | 21.09 | 0.31 | 10.59 | 0.21 | -493 | 10 | 133.5092 | 3.4381
20 MHz
standard | 2.4 | 60 | 614.8058 | 75 | 9.375 | 100 | 0.5 | 150 | 1.5 | 150.5 | 9 | 16.7222 | 1015 | 40.71 | -24.92 | 0.36 | 25.08 | 24.51 | 0.67 | 15.44 | 0.26 | -1440 | 33 | 684.8177 | 34.7815
pixel 1 | 2.4 | 60 | 614.8058 | 75 | 9.375 | 100 | 0.5 | 150 | 1.5 | 84 | 11 | 7.6364 | 27630 | 82 | -74.64 | 0.79 | -24.64 | 16.99 | 0.2 | 11.81 | 0.15 | -27850 | 82 | 11916.0083 | 94.8653
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## Sheet2
| Ifeed [DAC] | Ifeed [nA] | P[3] [nA] | eP[3] [nA]
standard | 75 | 9.375 | 13.43 | 0.06
2*Ifeed | 160 | 20 | 33.55 | 0.21
Ifeed/2 | 40 | 5 | 6.3 | 0.23
Ifeed/4 | 10 | 1.25 | 1.97 | 0.13